## Slide 1: 鐘聲廣播系統
１- ６: 裝置介紹
７-３０:鐘聲控制系統
22-23:假日設定
24-25:群組設定
26-27:地震預報模擬
３１-６０:鐘聲設定系統
43-60:時程設定
48-57:晨讀英聽設計
58-60:資料匯出
６１-６５:鐘聲控制系統
62-63:資料匯入

## Slide 2: 鐘聲廣播系統
電腦主機
擴大機控制
擴大機X3
保持打開狀態

## Slide 3: 鐘聲廣播系統
控制面板
分區對應紐
音量控制鈕

## Slide 4: 鐘聲廣播系統
監聽喇叭
監聽選擇
(教室or主機)
監聽音量
重置紐
全區選擇

## Slide 5: 鐘聲廣播系統
接收器控制
面板電線
面板開關

## Slide 6: 鐘聲廣播系統
麥克風接頭
音源輸出、輸入
電話廣播音量
電話預備音量

## Slide 7: 鐘聲廣播系統
廣播系統基礎觀念：
原則上電腦上播什麼聲音
(音樂、電影、youtube等)
廣播就會送出什麼聲音

## Slide 8: 鐘聲系統
鐘聲控制系統

## Slide 9: 鐘聲系統

## Slide 10: 鐘聲系統

## Slide 11: 鐘聲系統
共兩頁

## Slide 12: 鐘聲系統

## Slide 13: 鐘聲系統
群組選擇

## Slide 14: 鐘聲系統
全區選擇

## Slide 15: 鐘聲系統
全區取消

## Slide 16: 鐘聲系統
時程控制

## Slide 17: 鐘聲系統
時程選擇

## Slide 18: 鐘聲系統
時程大略

## Slide 19: 鐘聲系統
時程內容

## Slide 20: 鐘聲系統
需要時可立即撥放

## Slide 21: 鐘聲系統
參數設定

## Slide 22: 鐘聲系統
密碼為00000

## Slide 23: 鐘聲系統
假日設定

## Slide 24: 鐘聲系統
點成藍色設定為假日(無鐘聲)

## Slide 25: 鐘聲系統
群組設定

## Slide 26: 鐘聲系統
二、點選群組設定
一、點選班級
三、關閉設定

## Slide 27: 鐘聲系統
地震預報模擬

## Slide 28: 鐘聲系統
時程觸發時可選擇

## Slide 29: 鐘聲系統
電話廣播模式

## Slide 30: 鐘聲系統
欲關閉系統按離開

## Slide 31: 鐘聲系統
密碼為00000

## Slide 32: 鐘聲系統
鐘聲設定系統

## Slide 33: 鐘聲系統

## Slide 34: 鐘聲系統
位置編排

## Slide 35: 鐘聲系統

## Slide 36: 鐘聲系統
群組設定

## Slide 37: 鐘聲系統
可修改群組名稱

## Slide 38: 鐘聲系統
分區設定

## Slide 39: 鐘聲系統
分區資料

## Slide 40: 鐘聲系統
分區名稱設定

## Slide 41: 鐘聲系統
解碼器設定

## Slide 42: 鐘聲系統
分區對應解碼器代碼
A01-對應位置
701-分區名稱
101-解碼器代碼

## Slide 43: 鐘聲系統
選擇解碼器代碼
A01-對應位置
701-分區名稱
101-解碼器代碼
解碼器代碼為教室相對位置

## Slide 44: 鐘聲系統
時程設定

## Slide 45: 鐘聲系統
時程設定選擇

## Slide 46: 鐘聲系統
時程設定頁面

## Slide 47: 鐘聲系統
時程設定頁面
名稱
日期
區域
音樂
撥放時間
儲存並離開

## Slide 48: 鐘聲系統
時程設定頁面
音樂位置
本機磁碟(C:)/Program Files/BXB/WSC2100/Music/Bell

## Slide 49: 鐘聲系統
晨讀英聽設定
名稱
日期

## Slide 50: 鐘聲系統
晨讀英聽設定
名稱
選定日期

## Slide 51: 鐘聲系統
晨讀英聽設定
區域
模式

## Slide 52: 鐘聲系統
晨讀英聽設定
區域

## Slide 53: 鐘聲系統
晨讀英聽設定
音樂

## Slide 54: 鐘聲系統
晨讀英聽設定
選擇音樂
本機磁碟(F:)/晨讀英聽
◎先把英聽檔放進電腦

## Slide 55: 鐘聲系統
晨讀英聽設定
選擇音樂

## Slide 56: 鐘聲系統
晨讀英聽設定
晨讀英聽開頭
晨讀英聽內容X3

## Slide 57: 鐘聲系統
晨讀英聽設定
撥放時間
儲存並離開

## Slide 58: 鐘聲系統
時程設定完成
儲存再離開

## Slide 59: 鐘聲系統
時程設定完成
儲存再離開

## Slide 60: 鐘聲系統
時程設定完成
資料匯出

## Slide 61: 鐘聲系統
時程設定完成
儲存檔案
本機磁碟(C:)/Program Files/BXB/WSC2100/時程檔案
or桌面/時程檔案(捷徑)

## Slide 62: 鐘聲系統
鐘聲控制系統

## Slide 63: 鐘聲系統
鐘聲控制系統
選擇檔案

## Slide 64: 鐘聲系統
鐘聲控制系統
選擇確定

## Slide 65: 鐘聲系統
鐘聲控制系統
選擇進入

## Slide 66: 鐘聲系統
鐘聲控制系統
檢查時程修改內容