１﹒請學校提供約一間教室大小之場地，如空教室、會議室

、圖書室或實驗室等，地點的選擇以一樓為限，若非一樓則請學校事先安排人力協助機器搬運。

２﹒因檢查之儀器敏感度極高，受檢當天請保持室內、室外

安靜。

３﹒檢查當天請準備九張會議桌（作為檢查床及放置儀器）

及十餘張上課椅。

註：若無足夠會議桌可用上課桌代替，雙人上課桌四

張或單人上課桌八張可併成一個床；另外，放置

儀器之上課桌請準備雙人二張或單人三張。桌子

高度必須一樣。

上課椅為學生上下檢查床之用。

４﹒請準備六條床單或桌巾。

５﹒由於儀器用電量大，盡可能要有三個獨立之電源插座。

６﹒每組檢查情形如下圖示

儀器                        放置儀器之桌子

檢查床

技 術 員

上下用椅子

操作空間

正在受檢學生

等待受檢學生