臺北市立北投國民中學飲用水安全查核檢討會議資料

- 事務組報告

- 本校現有單機飲水機31台，分配位置如下表

| 樓層 | 數量 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 1 | 工友室 |
| 1樓 | 9 | 總務處、特教辦公室、輔導室、1A辦公室、學務處、健康中心、補校、E樓梯前、2號電梯後方 |
| 2樓 | 3 | 川堂、2號電梯後方、2A辦公室 |
| 3樓 | 6 | 人事室、校長室、3A辦公室、E樓梯前、913(E37)前、2號電梯後方 |
| 4樓 | 4 | 教務處外、E樓梯前、2號電梯後方、4A辦公室 |
| 5樓 | 3 | 808(E56)前、5A辦公室、2號電梯後方 |
| 6樓 | 2 | 6A辦公室、2號電梯後方 |
| 7樓 | 2 | 7A辦公室、2號電梯後方 |
| 西校區 | 1 | 體育組辦公室 |

- 105年度飲水機維護保養委由賀眾企業股份有限公司提供服務。保養內容包括每月定期巡檢；每3個月更換濾心，每次每台更換2支；每3個月進行1次水質檢驗，每季檢驗4台。

  - 105年度飲水機巡檢日期

| 1/4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

  - 105年度水質檢驗結果

每3個月進行1次水質檢驗，每季檢驗4台，檢驗報告複本張貼公告於該台飲水機上。

- 臨時動議：